Quản lý hợp đồng sửa chữa.

Về cơ bản là giống với quản lý hợp đồng bảo trì.

| Sửa chữa | Bảo trì |
| --- | --- |
| Khi sự cố không sửa chữa được bởi kỹ sư của bệnh viện thì mới tiến hành ký hợp đồng sửa chữa với bên ngoài | Có thể được xác định ngay từ ban đầu khi nhập mới tài sản là có thể nhập hợp đồng bảo trì |
| Hợp đồng được gắn với một hoặc nhiều thiết bị | Hợp đồng được gắn với một hoặc nhiều thiết bị |
| Hợp đồng cũng có khai phụ tùng thay thế (nếu có) | Hợp đồng cũng có khai phụ tùng thay thế (nếu có) |
| Lưu trữ tệp file hợp đồng, biên bản nghiệm thu và các giấy tờ liên quan | Lưu trữ tệp file hợp đồng, biên bản nghiệm thu và các giấy tờ liên quan |
| Chỉ định cho kỹ sư phụ trách | Chỉ định cho kỹ sư phụ trách |
| Không có điểm giám sát | Có điểm giám sát |
| Quy trình xác nhận vẫn phải có sự xác nhận của người sử dụng thiết bị (tên và chữ ký) để đóng sự cố | Cần xác nhận của người sử dụng |
| Khi chỉ định giao việc cho kỹ sư thì có thể gán với hợp đồng (có thể gán trước hoặc gán sau trong lúc kỹ sư đang xử lý sự cố) – mô phỏng trường hợp khi kỹ sư đang xử lý sự cố nhưng vượt quá khả năng và cần thuê ngoài và người đó vẫn tiếp tục làm cùng đơn vị thuê ngoài cho tới khi đóng sự cố | Gán trước hoặc gán sau |

- Chi tiết được vòng đời của 1 tài sản

- Gộp giám sát và bảo trì theo điều kiện. Thành Giám sát – thiết

- TR

- -